## Лист1
Приложение 14
к письму от _____________ исх.№_____________
СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [8 empty] | Директор БУ "Сургутский музыкальный колледж"
_________ /_____________________/ | [8 empty] | _________ /_____________________/
подпись расшифровка росписи | [8 empty] | подпись расшифровка росписи
"_______"________________2012г. | [8 empty] | "_______"________________2012г.
М.П. | [8 empty] | М.П.
План мероприятий на 2013-2015 годы по обеспечению доступности государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для инвалидов и других маломобильных групп населения и устранению недостатков, выявленных в ходе паспортизации объектов
БУ "Сургутский музыкальный колледж"
Перечень мероприятий
№ п\п | Перечень требований,устанновленых паспортом | Перечень мероприятий и мер по устранению выявленых нарушений (на основани утвержденного руководителем паспорта доступности объекта учреждения) | Ответственное лицо ( в учреждени) за проведением мероприятия, контактная информация | Срок реализации мероприятия, в формате ММ\ГГ\ГГ | Финансирование мероприятий тыс.рублей
[5 empty] | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Фактическая доступность объекта, после проведения мероприятия (%) | Примечание
"Наименование объекта"
1. | Участки и территори | Выделить место для транспорта инвалидов, обозначать его знаками, принятыми в международной практике. | Заместитель директора по общим вопросам | июнь 2013г. | 3000 | 3000
2. | Входы и пути движения | Установка разделительных, боковых поручней при входе в здание. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 100000 | 100000
|  | Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 25000 | 25000
|  | Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м. от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 25000 | 25000
|  | На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 5000 | 5000
3. | Лестницы и пандусы | При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни перед входом в органный зал. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 250000 | 250000
|  | На верхней и боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть, не менее, м: ширина - 0,01, высота - 0,015, высота рельефа цифры -не менее 0,002 м. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 5000 | 5000
4. | Лифты и подъемники
5. | Пути эксплуатации | Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей. | [7 empty] | Места для инвалидов в зрительном зале предусмотрены, но эвакуация не пересекающаяся с путями эвакуаци остальной части зрителей не возможна, в связи с тем, что данный путь не обустроен при постройке здания, обустроить его в настоящее время не представляется возможным.
|  | По проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время,то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать пожаробезопасную зону, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. | [7 empty] | Предусматривать пожаробезопасную зону, невозможно из-за отсутствия необходимого помещения.
6. | Внутреннее оборудование | Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и быть увязана с художественным решением интерьера.
Следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха
|  | В замкнутых помещениях (кабинах) различного функционального назначения , где инвалид может остаться один должны быть оборудованы двусторонней связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку звонка. В общественной уборной электрический звонок или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2014г. | 15000 | 15000
|  | В замкнутых помещениях (кабинах) различного функционального назначения , где инвалид может остаться один, должно предусматриваться аварийное освещение. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2014г. | 15000 | 15000
|  | Выключатели и розетки в помещениях следует предусматривать на высоте 0,8 м от уровня пола. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2014г.
|  | На входных дверях в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено находиться МГН (бойлерных, венткамерах и т. д.) дверные ручки подобных помещений должны иметь поверхность с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 15000 | 15000
|  | Информирующие обозначения помещений внутри зданий должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 15000 | 15000
7. | Санитарно-гигиеническое помещение | Должны быть на каждом этаже, независимо от количества работающих, при этом не менее одной из общего числа кабин в уборных должна быть универсальной. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г.
|  | Управление спуском воды в унитазе рекомендуется располагать на боковой стене кабины. | Заместитель директора по общим вопросам | август 2013г. | 20000 | 20000
8. | Жилые здания и помещения
9. | Зоны рбслуживания посетителей в общественных зданиях | В зрительном зале , оборудованными сидячими местами, необходимо предусматривать не менее 4 % кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания | Заместитель директора по общим вопросам | август 2014 г. | 150000 | 150000
10. | Места приложения труда
ИТОГО по объекту: |  |  |  |  | 643000 | 643000
"Наименование объекта"
…….
…….
ИТОГО по объекту
ИТОГО по учреждению
Исполнитель
И.о. Зам.директора по общим вопросам Заикина Н.Ю. тел. 35-22-16